# Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego – formularz oferty- wzór

# FORMULARZ  OFERTY

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr ……….. z dnia ……… r.  dotyczące:
zakupu i dostawy kompletnej, gotowej konstrukcji zielonej ściany.

składamy poniższą ofertę:

| Dane Oferenta |
| --- |
| Nazwa |  |
| Adres |  |
| NIP |  |
| NR KRS/CEiDG |  |
| Dane Osoby do Kontaktu |
| Imię i Nazwisko |  |
| Adres e-mail |  |
| Telefon |  |
| Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu |  |
| Podmiot spełnia warunek dotyczący zakazu udzielenia zamówień podmiotom powiązanym (TAK/NIE) |  |
| Parametry oferty |
| Data przygotowania oferty |  |
| Data ważności oferty |  |

| Określenie przedmiotu oferty (zakres i szczegółowy opis oferowanych usług/produktów) |
| --- |
| WYMAGANE PARAMETRY URZĄDZENIA | Oświadczenie o zgodności parametrów |
| Nieinwazyjny pomiar temperatury powietrza za i przed zieloną ścianą, pomiar wilgotności gleby, pomiar wilgotności powietrza przed ścianą. główny szkielet wykonany z profilu kapeluszowego, przymocowany do ściany na stałe za pomocą ocynkowanych wkrętów montowanych w kołkach. Profil wykonany z ocynkowanej stalowej blachy o grubości 0,5 mm; TAK NIE izolacja (hydroizolacja) - płyta polipropylenowa koloru czarnego o grubości 3 mm; TAK NIE element główny - z płyty polipropylenowej o grubości 10 mm, do której za pomocą zszywek o grubości 10 mm przymocowany jest filc w formie kieszeni; TAK NIE wielkość kieszeni roślinnej: 27 cm szerokości, 15,25 cm wysokości TAK NIE filc z włókien poliestrowych - masa powierzchniowa [g/m2]: 1000 ±10% oraz grubość [mm]:10; TAK NIE filc do owijania brył korzeniowych z włókien poliestrowych, który może osiągnąć masę powierzchniową [g/m2]: 250 ±10%, grubość [mm]3; TAK NIE system automatycznego nawadniania - funkcjonalność cały rok; podłączony do sterownika sterującego nawadnianiem (z podłączonymi czujnikami monitorującymi temperaturę powietrza oraz wilgotność gleby rośliny wskaźnikowej); | TAK NIE czujnik temperatury powietrza: zakres - 40 oC do 80 oC TAK NIE wilgotnościomierz do gleby i materiałów sypkich o zakresie pomiaru 0...200mS/m TAK NIE kompresor 8bar oraz przewód grzejny podwójnie izolowany do rynien. TAK NIE centrala automatyki z ustawieniem sekundowym indywidualnego cyklu podlewania ściany; możliwość podłączenia do Wi-Fi - możliwość połączenia z komputerem i ustaw. czasu startu/sczyszczania danych; TAK NIE elektrozawory regulator ciśnienia - utrzymanie odpowiedniego ciśnienia wody w syst., zapobiega przeciekom związanym z rozszczelnieniem. TAK NIE |

| Odniesienie do kryteriów wyboru oferty |
| --- |
| Cena netto (PLN) |  |
| Cena brutto (PLN)1 |  |
| Okres gwarancji /miesiące/ |  |
| Warunki realizacji i termin płatności |
| Termin realizacji zakupu |  |
| Termin płatności |  |

## Oświadczenie oferenta:

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem Ofertowym i nasza oferta zawiera wszystkie elementy określone w Zapytaniu.

| Imię i Nazwisko osoby upoważnionej do złożenia oferty |  |
| --- | --- |
| Stanowisko służbowe |  |
| Data i podpis |  |

# Footnotes

W przypadku wyrażenia ceny z walucie innej niż PLN, zostanie ona przeliczona na PLN wg średniego kursu NBP z ostatniego dnia składania ofert