# Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego – formularz oferty- wzór

# FORMULARZ OFERTY

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr ………… z dnia …… r. dotyczące:
 zakupu i dostawy kompletnego zestawu do monitorowania fluorescencji chlorofilu.

składamy poniższą ofertę :

| Dane Oferenta |
| --- |
| Nazwa |  |
| Adres |  |
| NIP |  |
| NR KRS/EDG |  |
| Rodzaj podmiotu |  |
| Dane Osoby Kontaktowej |
| Imię i Nazwisko |  |
| Adres e-mail |  |
| Telefon |  |
| Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu |  |
| Podmiot spełnia warunek dotyczący zakazu udzielenia zamówień podmiotom powiązanym (TAK/NIE) |  |
| Parametry oferty |
| Data przygotowania oferty |  |
| Data ważności oferty |  |

| Określenie przedmiotu oferty (zakres i szczegółowy opis oferowanych usług/produktów) |
| --- |
| WYMAGANE PARAMETRY URZĄDZENIA | Oświadczenie o zgodności parametrów |
| Wymiary: 180:100:100 mm; Waga: 2 kg z bateriami TAK NIE Źródła światła: wiązka modulująca: LED 594 nm z czterostopniowa regulacja; lampa TAK NIE halogenowa: światło aktyniczne (0-3000μmol m-2 s-1), światło wysycenia (0-20,000μmol m-2 s-1); TAK NIE daleka czerwień: LED 735 nm TAK NIE Czujnik: fotodioda PIN z filtrem > 700 nm TAK NIE Metoda detekcji: Śledzenie szybkiego pulsu TAK NIE Częstotliwość próbkowania: zmienna 10 Hz – 20 kHz TAK NIE Elektronika: 16 bit 165 mikroprocesor, 8 kanałów A/D 12 bit, 4 zewnętrzne cyfrowe linie I/O, TAK NIE pojedynczy buforowany DAC (0 – 4095 mV) TAK NIE Pojemność pamięci: 256 Kb RAM, do 2,430 pełnych krzywych, lub 12,850 parametrów dla zestawu Fv/Fm TAK NIE Interfejs: 20 x 4 LCD, 4-przyciskowa klawiatura TAK NIE Wyświetlacz: 8 linii x 20 znaków LCD TAK NIE Zasilanie: wymienne baterie kwasowe 2.0 Ahr, 95 – 260 V TAK NIE Klips liściowy typu PAR/temp TAK NIE |

| Odniesienie do kryteriów wyboru oferty |
| --- |
| Cena netto (PLN) |  |
| Cena brutto (PLN)1 |  |
| Okres gwarancji /miesiące/ |  |
| Warunki realizacji i termin płatności |
| Termin realizacji zakupu |  |
| Termin płatności |  |

## Oświadczenie oferenta:

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem Ofertowym i nasza oferta zawiera wszystkie elementy określone w Zapytaniu.

| Imię i Nazwisko osoby upoważnionej do złożenia oferty |  |
| --- | --- |
| Stanowisko służbowe |  |
| Data i podpis |  |

# Footnotes

W przypadku wyrażenia ceny z walucie innej niż PLN, zostanie ona przeliczona na PLN wg średniego kursu NBP z ostatniego dnia składania ofert